АКТ  
о недостатках выполненных работ по договору № 44  
от «30» июня 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 15.07.2021 г. |

ООО «Эдельвейс», (далее Заказчик), с одной стороны и ООО «Энергетик», (далее Исполнитель), с другой стороны составили акт о недостатках выполненных работ с участием представителей компаний (комиссии):

— Соркина Виктор Николаевича, технолога ООО «Эдельвейс»,

— Демина Виктора Егоровича, мастера по монтажу ООО «Энергетик».

Заказчиком выявлены следующие недостатки выполненных работы по договору от «30» июня 2021 г. № 44.

|  |  |
| --- | --- |
| **№/n** | **Описание выявленных недостатков работ** |
| 1 | Глубина установленной оконной рамы на 3 см. меньше по сравнению с тем размером, который указан в п.2 приложения №1а. |
| 2 | Между оконной рамой и стеной (с правой стороны оконного блока №2) не установлен утеплитель, предусмотренный п.4 прил. №1а. |

Недостатки выполненных работ, обнаруженные Заказчиком, подтверждены визуальным осмотром и результатами экспертизы № 223 от 10.07.2021 г. ДК Центр.

Исполнитель согласился с выводами Заказчика и результатами экспертизы в полном объеме.

В итоге принято следующее решение:

1. Устранить выявленные недостатки в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта. ***или…*.**

2. Уменьшить первоначальную стоимость выполненных работ в размере 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей на 23% и определить новую цену выполненных работ 20790 (Двадцать тысяч семьсот девяноста) рублей.

Настоящий акт о недостатках выполненных работ составлен в (2) двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Приложение: Копия заключения экспертизы № 223 от 10.07.2021 г. ДК Центр.

Подписи Сторон:

Представитель ООО «Энергетик»:

В.Е. Демин \_\_\_\_\_\_\_Демин\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_Демин В.Е.\_\_\_\_\_

Представитель ООО «Эдельвейс»:

В.Н. Сорокин \_\_\_\_\_\_\_\_Сорокин\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_Сорокин В.Н.\_\_\_\_\_\_